附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数监护仪 | 深圳华腾生物医疗电子有限公司 | 深圳华腾生物医疗电子有限公司 | H9 | 生产日期：2016年5月；产品编号：160514010 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 2 | 多参数监护仪 | 武汉思创电子有限公司 | 武汉思创电子有限公司 | 712T | 生产日期：03/01/2016；出厂编号：A16031000055 | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 3 | 多参数监护仪 | 美合实业（苏州）有限公司 | 美合实业（苏州）有限公司 | MHM6000A | 生产日期：2015年5月；出厂编号：MHM1504041 | 江苏省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 4 | 多参数监护仪 | 广州隆欣医疗器械有限公司 | 北京鑫德恒瑞科技发展有限公司 | XDH-21L12 | 生产日期：2015.08.20；产品编号：1503002001 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 5 | 多参数监护仪 | 北京鑫德恒瑞科技发展有限公司 | 北京鑫德恒瑞科技发展有限公司 | XDH-21L12 | 生产日期2016.04.20；生产编号：1603001001 | 北京市食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 6 | 插件式多参数监护仪 | 江西诺诚电气有限公司 | 江西诺诚电气有限公司 | X3 | 出厂编号：X3-150026 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 7 | 插件式多参数监护仪 | 江西诺诚电气有限公司 | 江西诺诚电气有限公司 | X5-A | 出厂编号：X5-A130032 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 8 | 插件式多参数监护仪 | 江西诺诚电气有限公司 | 江西诺诚电气有限公司 | X3 | 出厂编号：X3-150046 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |